## ССР
Форма № 1
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________202_ г.
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 930.26 | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________202_ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
N_23-2-01-1-01-01-1-1002_Прокладка ВЛ 10 кВ от пункта секционирования 10 кВ до РЛНД1: ЛО, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, п.Пески, ул. Еловый тупик, д.6
(наименование стройки)
Составлена в ценах на 2024 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛСР №02-01-01 | Строительство ВЛ 10 кВ | 440.86 | 265.42 | 0 | 0 | 706.28
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 440.86 | 265.42 | 0 | 0 | 706.28
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | 440.86 | 265.42 | 0 | 0 | 706.28
Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | [5 empty] | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 440.86 | 265.42 | 0 | 0 | 706.28
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ЛСР №02-01-01 | Строительство ВЛ 10 кВ. Пусконаладочные работы |  |  |  | 68.94 | 68.94
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 68.94 | 68.94
| Итого по Главам 1-9 |  | 440.86 | 265.42 | 0 | 68.94 | 775.22
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-12 |  | 440.86 | 265.42 | 0 | 68.94 | 775.22
|  | Итого по сводному расчету без НДС | 440.86 | 265.42 | 0 | 68.94 | 775.22
3 | НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ | НДС - 20% | 88.17 | 53.08 | 0 | 13.79 | 155.04
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 88.17 | 53.08 | 0 | 13.79 | 155.04
| Всего по сводному расчету |  | 529.03 | 318.5 | 0 | 82.73 | 930.26
подпись (инициалы, фамилия)
подпись (инициалы, фамилия)

## ЛСР
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  | "ГОСЭТАЛОН 2012 И1/2017 январь 2021","ГОСЭТАЛОН 2012И1/2017 (ВР2021) октябрь 2021","Не определена","ТСНБ-ЛО 2014 март 2016","ТСНБ-ЛО2014 (ВР2021) октябрь 2021"
| Наименование программного продукта |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 2.11.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| "_____" ______________ 20___ г. | [6 empty] | "_____" ______________ 20___ г.
N_23-2-01-1-01-01-1-1002_Прокладка ВЛ 10 кВ от пункта секционирования 10 кВ до РЛНД1: ЛО, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, п.Пески, ул. Еловый тупик, д.6
(наименование стройки)
N_23-2-01-1-01-01-1-1002_Прокладка ВЛ 10 кВ от пункта секционирования 10 кВ до РЛНД1: ЛО, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, п.Пески, ул. Еловый тупик, д.6
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01-01
Строительство ВЛ 10 кВ
(наименование конструктивного решения)
| Составлена | Базисно-индексным |  |  |  |  | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  | 01.2023 с индексом-дефлятором на 2024 г.
| Сметная стоимость |  | 930.26 | (82.2) | тыс. руб.
|  | в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 165309 | (4752.65) | руб.
|  | строительных работ | 529.03 | (42.35) | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 301 | чел. час.
|  | монтажных работ | 318.5 | (37.98) | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 123 | чел. час.
|  | оборудования | 0 | (0) | тыс. руб. |  | Расчетный измеритель
|  | прочих затрат | 82.73 | (1.87) | тыс. руб. |  | конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, учтенных за расценкой и перевозки), руб. |  |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
|  |  |  | на единицу | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу |  | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12
Строительство ВЛ 10 кв
| ТЕР-33-04-018-1Д | Подвеска провода СИП-3 напряжением 10 кВ на опорах | 1000м | 0.4 | 1 |  | 0.4
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783 Кэм=15,361 Кзпм=34,783 Кмат=3,865
| 1 | ОТ | [5 empty] | 929.29 |  | 1 | 371.72 | 34.783 | 12929.4
| 2 | ЭМ | [5 empty] | 2352.25 |  | 1 | 940.9 | 15.361 | 14453.16
| 3 | в т.ч. ОТм | [5 empty] | 458.57 |  | 1 | 183.43 | 34.783 | 6380.18
| 4 | М | [5 empty] | 8959.24 |  | 1 | 3583.69 | 3.865 | 13850.99
| ССЦ01-502-9101 | Провода самонесущие изолированные | 1000 м | 1.02 | 1 |  | 0.408
|  | ЗТ | чел.-ч | 77.83 | 1 |  | 31.132
|  | ЗТм | чел.-ч | 37.78 | 1 |  | 15.112
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 12240.78 |  |  | 4896.31 |  | 41233.55
|  | ФОТ | [8 empty] | 555.15 |  | 19309.58
| Пр/812-027-1 | НР (027 Линии электропередачи) | % | 103 | 1 |  | 103 |  |  |  | 571.8 |  | 19888.87
| Пр/774-027 | СП (027 Линии электропередачи) | % | 60 | 1 |  | 60 |  |  |  | 333.09 |  | 11585.75
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 5801.2 |  | 72708.17
| ТЕРм-08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100м кабеля | 0.24 | 1 |  | 0.24
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783 Кэм=14,218 Кзпм=34,783 Кмат=9,253
| 1 | ОТ | [5 empty] | 109.13 |  | 1 | 26.19 | 34.783 | 911.01
| 2 | ЭМ | [5 empty] | 52.07 |  | 1 | 12.5 | 14.218 | 177.68
| 3 | в т.ч. ОТм | [5 empty] | 3.16 |  | 1 | 0.76 | 34.783 | 26.38
| 4 | М | [5 empty] | 55.64 |  | 1 | 13.35 | 9.253 | 123.56
| ССЦ01-999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 2.18 | 1 |  | 0.5232
|  | ЗТ | чел.-ч | 9.28 | 1 |  | 2.2272
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.2 | 1 |  | 0.048
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 216.84 |  |  | 52.04 |  | 1212.25
|  | ФОТ | [8 empty] | 26.95 |  | 937.39
| Пр/812-049.3-1 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 97 | 1 |  | 97 |  |  |  | 26.14 |  | 909.27
| Пр/774-049.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 51 | 1 |  | 51 |  |  |  | 13.74 |  | 478.07
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 91.92 |  | 2599.59
| ТЕР-33-04-003-05 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом | опора | 9 | 1 |  | 9
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783 Кэм=13,571 Кзпм=34,783 Кмат=6,396
| 1 | ОТ | [5 empty] | 108.08 |  | 1 | 972.72 | 34.783 | 33834.12
| 2 | ЭМ | [5 empty] | 254.29 |  | 1 | 2288.61 | 13.571 | 31058.73
| 3 | в т.ч. ОТм | [5 empty] | 25.61 |  | 1 | 230.49 | 34.783 | 8017.13
| 4 | М | [5 empty] | 88.64 |  | 1 | 797.76 | 6.396 | 5102.47
| ССЦ01-110-9030 | Изоляторы штыревые | шт.
| ССЦ01-110-9091 | Штыри | шт.
| ССЦ01-110-9126 | Металлические плакаты | шт. | 0.1 | 1 |  | 0.9
| ССЦ01-201-9261 | Детали крепления стальные | кг
| ССЦ01-201-9266 | Хомуты стальные | кг
| ССЦ01-201-9285 | Траверсы стальные | т
| ССЦ01-101-9341 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т
|  | ЗТ | чел.-ч | 9.98 | 1 |  | 89.82
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.89 | 1 |  | 17.01
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 451.01 |  |  | 4059.09 |  | 69995.32
|  | ФОТ | [8 empty] | 1203.21 |  | 41851.25
| Пр/812-027-1 | НР (027 Линии электропередачи) | % | 103 | 1 |  | 103 |  |  |  | 1239.31 |  | 43106.79
| Пр/774-027 | СП (027 Линии электропередачи) | % | 60 | 1 |  | 60 |  |  |  | 721.93 |  | 25110.75
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 6020.33 |  | 138212.86
| ТЕР-33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | опора | 9 | 1 |  | 9
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783 Кэм=15,015 Кзпм=34,783
| 1 | ОТ | [5 empty] | 4.4 |  | 1 | 39.6 | 34.783 | 1377.41
| 2 | ЭМ | [5 empty] | 45.57 |  | 1 | 410.13 | 15.015 | 6158.1
| 3 | в т.ч. ОТм | [5 empty] | 7.58 |  | 1 | 68.22 | 34.783 | 2372.9
| 4 | М | [7 empty] | 1
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.44 | 1 |  | 3.96
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.48 | 1 |  | 4.32
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 49.97 |  |  | 449.73 |  | 7535.51
|  | ФОТ | [8 empty] | 107.82 |  | 3750.31
| Пр/812-027-1 | НР (027 Линии электропередачи) | % | 103 | 1 |  | 103 |  |  |  | 111.05 |  | 3862.82
| Пр/774-027 | СП (027 Линии электропередачи) | % | 60 | 1 |  | 60 |  |  |  | 64.69 |  | 2250.19
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 625.47 |  | 13648.52
20 | ТЕР-33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 ОПОРА | 9 | 1 |  | 9
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783 Кэм=17,008 Кзпм=34,783
| 1 | ОТ | [5 empty] | 3.87 |  | 1 | 34.83 | 34.783 | 1211.49
| 2 | ЭМ | [5 empty] | 12.79 |  | 1 | 115.11 | 17.008 | 1957.79
| 3 | в т.ч. ОТм | [5 empty] | 3.43 |  | 1 | 30.87 | 34.783 | 1073.75
| 4 | М | [7 empty] | 1
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.25 | 1 |  | 2.25
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.14 | 1 |  | 1.26
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 16.66 |  |  | 149.94 |  | 3169.28
|  | ФОТ | [8 empty] | 65.7 |  | 2285.24
| Пр/812-027-1 | НР (027 Линии электропередачи) | % | 103 | 1 |  | 103 |  |  |  | 67.67 |  | 2353.8
| Пр/774-027 | СП (027 Линии электропередачи) | % | 60 | 1 |  | 60 |  |  |  | 39.42 |  | 1371.14
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 257.03 |  | 6894.22
21 | ТЕР-33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 ОПОРА | 1 | 1 |  | 1
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783 Кэм=16,998 Кзпм=34,783
| 1 | ОТ | [5 empty] | 4.64 |  | 1 | 4.64 | 34.783 | 161.39
| 2 | ЭМ | [5 empty] | 14.61 |  | 1 | 14.61 | 16.998 | 248.34
| 3 | в т.ч. ОТм | [5 empty] | 3.92 |  | 1 | 3.92 | 34.783 | 136.35
| 4 | М | [7 empty] | 1
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.3 | 1 |  | 0.3
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.16 | 1 |  | 0.16
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 19.25 |  |  | 19.25 |  | 409.73
|  | ФОТ | [8 empty] | 8.56 |  | 297.74
| Пр/812-027-1 | НР (027 Линии электропередачи) | % | 103 | 1 |  | 103 |  |  |  | 8.82 |  | 306.67
| Пр/774-027 | СП (027 Линии электропередачи) | % | 60 | 1 |  | 60 |  |  |  | 5.14 |  | 178.64
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 33.21 |  | 895.04
22 | ТЕРм-08-02-305-04 | Траверса на опоре | 1 ШТ. | 8 | 1 |  | 8
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783 Кэм=12,535 Кзпм=34,783 Кмат=34,783
| 1 | ОТ | [5 empty] | 7.14 |  | 1 | 57.12 | 34.783 | 1986.8
| 2 | ЭМ | [5 empty] | 22.26 |  | 1 | 178.08 | 12.535 | 2232.23
| 3 | в т.ч. ОТм | [5 empty] | 3.68 |  | 1 | 29.44 | 34.783 | 1024.01
| 4 | М | [5 empty] | 0.14 |  | 1 | 1.12 | 34.783 | 38.96
| ССЦ01-999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | РУБ | 0.14 | 1 |  | 1.12
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.41 | 1 |  | 3.28
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.15 | 1 |  | 1.2
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 29.54 |  |  | 236.32 |  | 4257.99
|  | ФОТ | [8 empty] | 86.56 |  | 3010.81
| Пр/812-049.3-1 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 97 | 1 |  | 97 |  |  |  | 83.96 |  | 2920.49
| Пр/774-049.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 51 | 1 |  | 51 |  |  |  | 44.15 |  | 1535.51
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 364.43 |  | 8713.99
| ТЕРм-08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 | шт | 9 | 1 |  | 9
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783 Кэм=15,099 Кзпм=34,783 Кмат=7,901
| 1 | ОТ | [5 empty] | 8.39 |  | 1 | 75.51 | 34.783 | 2626.47
| 2 | ЭМ | [5 empty] | 2.68 |  | 1 | 24.12 | 15.099 | 364.19
| 3 | в т.ч. ОТм | [5 empty] | 0.25 |  | 1 | 2.25 | 34.783 | 78.26
| 4 | М | [5 empty] | 1.42 |  | 1 | 12.78 | 7.901 | 100.97
| ССЦ01-999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 0.17 | 1 |  | 1.53
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.46 | 1 |  | 4.14
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.01 | 1 |  | 0.09
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 12.49 |  |  | 112.41 |  | 3091.63
|  | ФОТ | [8 empty] | 77.76 |  | 2704.73
| Пр/812-049.3-1 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 97 | 1 |  | 97 |  |  |  | 75.43 |  | 2623.59
| Пр/774-049.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 51 | 1 |  | 51 |  |  |  | 39.66 |  | 1379.41
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 227.5 |  | 7094.63
27 | ТЕРм-08-01-066-01 | Разрядник напряжением: до 10 кВ | 1 КОМПЛ. (3 ФАЗЫ) | 8 | 1 |  | 8
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783 Кэм=15,085 Кзпм=34,783 Кмат=13,433
| 1 | ОТ | [5 empty] | 54.72 |  | 1 | 437.76 | 34.783 | 15226.61
| 2 | ЭМ | [5 empty] | 29.52 |  | 1 | 236.16 | 15.085 | 3562.47
| 3 | в т.ч. ОТм | [5 empty] | 2.7 |  | 1 | 21.6 | 34.783 | 751.31
| 4 | М | [5 empty] | 10.5 |  | 1 | 84 | 13.433 | 1128.37
| ССЦ01-999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | РУБ | 1.09 | 1 |  | 8.72
|  | ЗТ | чел.-ч | 3 | 1 |  | 24
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.11 | 1 |  | 0.88
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 94.74 |  |  | 757.92 |  | 19917.45
|  | ФОТ | [8 empty] | 459.36 |  | 15977.92
| Пр/812-049.3-1 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 97 | 1 |  | 97 |  |  |  | 445.58 |  | 15498.58
| Пр/774-049.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 51 | 1 |  | 51 |  |  |  | 234.27 |  | 8148.74
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1437.77 |  | 43564.77
29 | ТЕРм-08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха | 100 ШТ. | 0.24 | 1 |  | 0.24
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783 Кэм=14,623 Кзпм=34,783 Кмат=14,385
| 1 | ОТ | [5 empty] | 857.28 |  | 1 | 205.75 | 34.783 | 7156.5
| 2 | ЭМ | [5 empty] | 31.1 |  | 1 | 7.46 | 14.623 | 109.15
| 3 | в т.ч. ОТм | [5 empty] | 2.7 |  | 1 | 0.65 | 34.783 | 22.54
| 4 | М | [5 empty] | 371.43 |  | 1 | 12.77 | 14.385 | 183.63
| ССЦ01-999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | РУБ | 17.15 | 1 |  | 4.116
|  | ЗТ | чел.-ч | 47 | 1 |  | 11.28
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.11 | 1 |  | 0.0264
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 1259.81 |  |  | 225.98 |  | 7449.28
|  | ФОТ | [8 empty] | 206.4 |  | 7179.04
| Пр/812-049.3-1 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 97 | 1 |  | 97 |  |  |  | 200.21 |  | 6963.67
| Пр/774-049.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 51 | 1 |  | 51 |  |  |  | 105.26 |  | 3661.31
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 531.45 |  | 18074.26
32 | ТЕРм-08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 | 100 ШТ. | 0.36 | 1 |  | 0.36
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783 Кмат=34,783
| 1 | ОТ | [5 empty] | 414.41 |  | 1 | 149.19 | 34.783 | 5189.19
| 2 | ЭМ | [7 empty] | 1
| 3 | в т.ч. ОТм | [7 empty] | 1
| 4 | М | [5 empty] | 8.29 |  | 1 | 2.98 | 34.783 | 103.81
| ССЦ01-999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | РУБ | 8.29 | 1 |  | 2.9844
|  | ЗТ | чел.-ч | 22.72 | 1 |  | 8.1792
|  | ЗТм | чел.-ч |  | 1
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 422.7 |  |  | 152.17 |  | 5293
|  | ФОТ | [8 empty] | 149.19 |  | 5189.19
| Пр/812-049.3-1 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 97 | 1 |  | 97 |  |  |  | 144.71 |  | 5033.51
| Пр/774-049.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 51 | 1 |  | 51 |  |  |  | 76.09 |  | 2646.49
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 372.97 |  | 12973
|  | Прямые затраты | [8 empty] | 11111,16 |  | 163564,99
|  | Материальные затраты | [8 empty] | 4508 |  | 20633
|  | Зарплата рабочих | [8 empty] | 2375 |  | 82610
|  | Эксплуатация машин | [8 empty] | 4228 |  | 60322
|  | в т.ч. зарплата машинистов | [8 empty] | 572 |  | 19883
|  | Накладные расходы | [10 empty] | 103468
|  | Сметная прибыль | [10 empty] | 58346
|  | Итого в текущих ценах | [10 empty] | 325379
Заземление ВЛ 10 кВ
| ТЕР-01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100м3 грунта | 0.1575 | 1 |  | 0.1575
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783
| 1 | ОТ | [5 empty] | 1937.25 |  | 1 | 305.12 | 34.783 | 10612.88
| 2 | ЭМ | [7 empty] | 1
| 3 | в т.ч. ОТм | [7 empty] | 1
| 4 | М | [7 empty] | 1
|  | ЗТ | чел.-ч | 189 | 1 |  | 29.7675
|  | ЗТм | чел.-ч |  | 1
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 1937.25 |  |  | 305.12 |  | 10612.88
|  | ФОТ | [8 empty] | 305.12 |  | 10612.88
| Пр/812-001.2-1 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) | % | 89 | 1 |  | 89 |  |  |  | 271.56 |  | 9445.46
| Пр/774-001.2 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) | % | 40 | 1 |  | 40 |  |  |  | 122.05 |  | 4245.15
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 698.73 |  | 24303.49
| ТЕРм-08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10шт | 1.6 | 1 |  | 1.6
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783 Кэм=13,177 Кзпм=34,783 Кмат=4,333
| 1 | ОТ | [5 empty] | 123.05 |  | 1 | 196.89 | 34.783 | 6848.08
| 2 | ЭМ | [5 empty] | 58.94 |  | 1 | 94.3 | 13.177 | 1242.64
| 3 | в т.ч. ОТм | [5 empty] | 3 |  | 1 | 4.8 | 34.783 | 166.96
| 4 | М | [5 empty] | 78.99 |  | 1 | 126.38 | 4.333 | 547.62
| ССЦ01-999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 2.46 | 1 |  | 3.936
|  | ЗТ | чел.-ч | 10.7 | 1 |  | 17.12
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.19 | 1 |  | 0.304
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 260.98 |  |  | 417.57 |  | 8638.34
|  | ФОТ | [8 empty] | 201.69 |  | 7015.04
| Пр/812-049.3-1 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 97 | 1 |  | 97 |  |  |  | 195.64 |  | 6804.59
| Пр/774-049.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 51 | 1 |  | 51 |  |  |  | 102.86 |  | 3577.67
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 716.07 |  | 19020.6
| 101-5451 ТССЦ_ЦМЭЦ_01_2023 | Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм | кг | 180.96 | 1 |  | 180.96 | 54.05 |  | 1 | 866.8 | 11.28 | 9780.89
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 866.8 |  | 9780.89
| ТЕР-33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций Объем: 8 * 3 | 10м шин заземления | 2.4 | 1 |  | 2.4
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783 Кэм=16,756 Кзпм=34,783 Кмат=12,428
| 1 | ОТ | [5 empty] | 18.61 |  | 1 | 44.67 | 34.783 | 1553.55
| 2 | ЭМ | [5 empty] | 15 |  | 1 | 36 | 16.756 | 603.22
| 3 | в т.ч. ОТм | [7 empty] | 1 |  | 34.783
| 4 | М | [5 empty] | 1.66 |  | 1 | 3.98 | 12.428 | 49.51
| ССЦ01-101-9341 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.8 | 1 |  | 4.32
|  | ЗТм | чел.-ч |  | 1
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 35.27 |  |  | 84.65 |  | 2206.28
|  | ФОТ | [8 empty] | 44.67 |  | 1553.55
| Пр/812-027-1 | НР (027 Линии электропередачи) | % | 103 | 1 |  | 103 |  |  |  | 46.01 |  | 1600.16
| Пр/774-027 | СП (027 Линии электропередачи) | % | 60 | 1 |  | 60 |  |  |  | 26.8 |  | 932.13
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 157.46 |  | 4738.57
| 101-2210 ТССЦ_ЦМЭЦ_01_2023 | Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм | т | 0.0924 | 1 |  | 0.0924 | 211667.77 |  | 1 | 1185.53 | 16.5 | 19558.1
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1185.53 |  | 19558.1
| ТЕРм-08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100м | 0.4 | 1 |  | 0.4
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783 Кэм=12,622 Кзпм=34,783 Кмат=8,548
| 1 | ОТ | [5 empty] | 244.95 |  | 1 | 97.98 | 34.783 | 3408.04
| 2 | ЭМ | [5 empty] | 87.66 |  | 1 | 35.06 | 12.622 | 442.58
| 3 | в т.ч. ОТм | [5 empty] | 3.95 |  | 1 | 1.58 | 34.783 | 54.96
| 4 | М | [5 empty] | 84.74 |  | 1 | 33.9 | 8.548 | 289.74
| ССЦ01-999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 4.9 | 1 |  | 1.96
|  | ЗТ | чел.-ч | 21.3 | 1 |  | 8.52
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.25 | 1 |  | 0.1
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 417.35 |  |  | 166.94 |  | 4140.36
|  | ФОТ | [8 empty] | 99.56 |  | 3463
| Пр/812-049.3-1 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 97 | 1 |  | 97 |  |  |  | 96.57 |  | 3359.11
| Пр/774-049.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 51 | 1 |  | 51 |  |  |  | 50.78 |  | 1766.13
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 314.29 |  | 9265.6
| 101-4678 ТССЦ_ЦМЭЦ_01_2023 | Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.0742 | 1 |  | 0.0742 | 57329.3 |  | 1 | 428 | 9.94 | 4253.83
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 428 |  | 4253.83
| ТЕР-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100м3 грунта | 0.1575 | 1 |  | 0.1575
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783
| 1 | ОТ | [5 empty] | 811.55 |  | 1 | 127.82 | 34.783 | 4445.93
| 2 | ЭМ | [7 empty] | 1
| 3 | в т.ч. ОТм | [7 empty] | 1
| 4 | М | [7 empty] | 1
|  | ЗТ | чел.-ч | 88.5 | 1 |  | 13.9388
|  | ЗТм | чел.-ч |  | 1
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 811.55 |  |  | 127.82 |  | 4445.93
|  | ФОТ | [8 empty] | 127.82 |  | 4445.93
| Пр/812-001.2-1 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) | % | 89 | 1 |  | 89 |  |  |  | 113.76 |  | 3956.88
| Пр/774-001.2 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) | % | 40 | 1 |  | 40 |  |  |  | 51.13 |  | 1778.37
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 292.71 |  | 10181.18
|  | Прямые затраты | [8 empty] | 3582,43 |  | 63636,61
|  | Материальные затраты | [8 empty] | 2645 |  | 34480
|  | Зарплата рабочих | [8 empty] | 772 |  | 26868
|  | Эксплуатация машин | [8 empty] | 165 |  | 2288
|  | в т.ч. зарплата машинистов | [8 empty] | 6 |  | 222
|  | Накладные расходы | [10 empty] | 25166
|  | Сметная прибыль | [10 empty] | 12299
|  | Итого в текущих ценах | [10 empty] | 101102
Приборы учета
| ТЕРм-08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные H33=0 H34=0 | шт | 1 | 1 |  | 1
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783 Кэм=15,099 Кзпм=34,783 Кмат=13,987
| 1 | ОТ | [5 empty] | 8.48 |  | 1 | 8.48 | 34.783 | 294.96
| 2 | ЭМ | [5 empty] | 2.22 |  | 1 | 2.22 | 15.099 | 33.52
| 3 | в т.ч. ОТм | [5 empty] | 0.16 |  | 1 | 0.16 | 34.783 | 5.57
| 4 | М | [5 empty] | 0.78 |  | 1 | 0.78 | 13.987 | 10.88
| ССЦ01-999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 0.17 | 1 |  | 0.17
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.7 | 1 |  | 0.7
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.01 | 1 |  | 0.01
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 11.48 |  |  | 11.48 |  | 339.36
|  | ФОТ | [8 empty] | 8.64 |  | 300.53
| Пр/812-049.3-1 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 97 | 1 |  | 97 |  |  |  | 8.38 |  | 291.51
| Пр/774-049.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 51 | 1 |  | 51 |  |  |  | 4.41 |  | 153.27
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 24.27 |  | 784.14
| ТЕРм-08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 H33=0 H34=0 | 100жил | 0.16 | 1 |  | 0.16
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783 Кэм=7,894 Кзпм=34,783 Кмат=12,863
| 1 | ОТ | [5 empty] | 420.56 |  | 1 | 67.29 | 34.783 | 2340.53
| 2 | ЭМ | [5 empty] | 15.76 |  | 1 | 2.52 | 7.894 | 19.91
| 3 | в т.ч. ОТм | [5 empty] | 0.16 |  | 1 | 0.03 | 34.783 | 0.89
| 4 | М | [5 empty] | 92.17 |  | 1 | 14.75 | 12.863 | 189.69
| ССЦ01-999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 8.41 | 1 |  | 1.3456
|  | ЗТ | чел.-ч | 34.7 | 1 |  | 5.552
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.01 | 1 |  | 0.0016
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 528.49 |  |  | 84.56 |  | 2550.13
|  | ФОТ | [8 empty] | 67.32 |  | 2341.42
| Пр/812-049.3-1 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 97 | 1 |  | 97 |  |  |  | 65.3 |  | 2271.18
| Пр/774-049.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 51 | 1 |  | 51 |  |  |  | 34.33 |  | 1194.12
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 184.19 |  | 6015.43
| ТЕРм-08-02-158-14 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 H33=0 H34=0 | шт | 2 | 1 |  | 2
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783 Кэм=15,099 Кзпм=34,783 Кмат=9,681
| 1 | ОТ | [5 empty] | 10.82 |  | 1 | 21.64 | 34.783 | 752.71
| 2 | ЭМ | [5 empty] | 2.22 |  | 1 | 4.44 | 15.099 | 67.04
| 3 | в т.ч. ОТм | [5 empty] | 0.16 |  | 1 | 0.32 | 34.783 | 11.13
| 4 | М | [5 empty] | 5.48 |  | 1 | 10.96 | 9.681 | 106.1
| ССЦ01-999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 0.22 | 1 |  | 0.44
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.92 | 1 |  | 1.84
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.01 | 1 |  | 0.02
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 18.52 |  |  | 37.04 |  | 925.85
|  | ФОТ | [8 empty] | 21.96 |  | 763.84
| Пр/812-049.3-1 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 97 | 1 |  | 97 |  |  |  | 21.3 |  | 740.92
| Пр/774-049.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) | % | 51 | 1 |  | 51 |  |  |  | 11.2 |  | 389.56
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 69.54 |  | 2056.33
| ТЕРм-10-03-032-04 | Настройка и конфигурирование оконечного оборудования-счетчика H33=0 H34=0 | оконечное оборудование I | 1 | 1 |  | 1
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783 Кмат=34,783
| 1 | ОТ | [5 empty] | 37.88 |  | 1 | 37.88 | 34.783 | 1317.58
| 2 | ЭМ | [7 empty] | 1
| 3 | в т.ч. ОТм | [7 empty] | 1
| 4 | М | [5 empty] | 0.76 |  | 1 | 0.76 | 34.783 | 26.44
| ССЦ01-999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 0.76 | 1 |  | 0.76
|  | ЗТ | чел.-ч | 2 | 1 |  | 2
|  | ЗТм | чел.-ч |  | 1
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 38.64 |  |  | 38.64 |  | 1344.02
|  | ФОТ | [8 empty] | 37.88 |  | 1317.58
| Пр/812-051.1-1 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) | % | 90 | 1 |  | 90 |  |  |  | 34.09 |  | 1185.82
| Пр/774-051.1 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) | % | 46 | 1 |  | 46 |  |  |  | 17.42 |  | 606.09
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 90.15 |  | 3135.93
| МАШ-031050 ТССЦ_ЦМЭЦ_01_2023 | Вышка телескопическая 25 м | маш/ч | 1.44 | 1 |  | 1.44 | 1661.06 |  | 1 | 2391.93 |  | 2391.93
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 2391.93 |  | 2391.93
|  | Прямые затраты | [8 empty] | 2563,65 |  | 7551,29
|  | Материальные затраты | [8 empty] | 27 |  | 333
|  | Зарплата рабочих | [8 empty] | 135 |  | 4706
|  | Эксплуатация машин | [8 empty] | 2401 |  | 2512
|  | в т.ч. зарплата машинистов | [8 empty] | 1 |  | 18
|  | Накладные расходы | [10 empty] | 4489
|  | Сметная прибыль | [10 empty] | 2343
|  | Итого в текущих ценах | [10 empty] | 14383
Пусконаладочные работы
43 | ТЕРп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 ТОЧЕК | 0.08 | 1 |  | 0.08
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783
| 1 | ОТ | [5 empty] | 314.6 |  | 1 | 25.17 | 34.783 | 875.42
| 2 | ЭМ | [7 empty] | 1
| 3 | в т.ч. ОТм | [7 empty] | 1
| 4 | М | [7 empty] | 1
|  | ЗТ | чел.-ч | 12.96 | 1 |  | 1.0368
|  | ЗТм | чел.-ч |  | 1
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 314.6 |  |  | 25.17 |  | 875.42
|  | ФОТ | [8 empty] | 25.17 |  | 875.42
| Пр/812-083-1 | НР (083 Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС)) | % | 74 | 1 |  | 74 |  |  |  | 18.63 |  | 647.81
| Пр/774-083 | СП (083 Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС)) | % | 36 | 1 |  | 36 |  |  |  | 9.06 |  | 315.15
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 52.86 |  | 1838.38
44 | ТЕРп-01-11-012-01 | Определение удельного сопротивления грунта | 1 ИЗМЕРЕНИЕ | 8 | 1 |  | 8
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783
| 1 | ОТ | [5 empty] | 78.65 |  | 1 | 629.2 | 34.783 | 21885.46
| 2 | ЭМ | [7 empty] | 1
| 3 | в т.ч. ОТм | [7 empty] | 1
| 4 | М | [7 empty] | 1
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.24 | 1 |  | 25.92
|  | ЗТм | чел.-ч |  | 1
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 78.65 |  |  | 629.2 |  | 21885.46
|  | ФОТ | [8 empty] | 629.2 |  | 21885.46
| Пр/812-083-1 | НР (083 Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС)) | % | 74 | 1 |  | 74 |  |  |  | 465.61 |  | 16195.24
| Пр/774-083 | СП (083 Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС)) | % | 36 | 1 |  | 36 |  |  |  | 226.51 |  | 7878.77
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1321.32 |  | 45959.47
45 | ТЕРп-01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 ТОКОПРИЕМНИК | 8 | 1 |  | 8
| Инд_ЦМЭЦ_01_2023 | Козп=34,783
| 1 | ОТ | [5 empty] | 29.62 |  | 1 | 236.96 | 34.783 | 8242.18
| 2 | ЭМ | [7 empty] | 1
| 3 | в т.ч. ОТм | [7 empty] | 1
| 4 | М | [7 empty] | 1
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.22 | 1 |  | 9.76
|  | ЗТм | чел.-ч |  | 1
|  | Итого по расценке | [5 empty] | 29.62 |  |  | 236.96 |  | 8242.18
|  | ФОТ | [8 empty] | 236.96 |  | 8242.18
| Пр/812-083-1 | НР (083 Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС)) | % | 74 | 1 |  | 74 |  |  |  | 175.35 |  | 6099.21
| Пр/774-083 | СП (083 Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС)) | % | 36 | 1 |  | 36 |  |  |  | 85.31 |  | 2967.18
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 497.62 |  | 17308.57
|  | Прямые затраты | [8 empty] | 891,33 |  | 31003,06
|  | Зарплата рабочих | [8 empty] | 891 |  | 31003
|  | Накладные расходы | [10 empty] | 22942
|  | Сметная прибыль | [10 empty] | 11161
|  | Итого в текущих ценах | [10 empty] | 65106
Материалы ТССЦ
| 502-0869 ТССЦ_ЦМЭЦ_01_2023 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х95-35 Объем: 400 * 1.02 | 1000м | 0.408 | 1 |  | 0.408 | 201927.65 |  | 1 | 13562.84 | 6.07 | 82386.48
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 13562.84 |  | 82386.48
| 403-1947 ТССЦ_ЦМЭЦ_01_2023 | Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт | 9 | 1 |  | 9 | 10904.22 |  | 1 | 12954.33 | 7.58 | 98137.98
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 12954.33 |  | 98137.98
| 509-2689 ТССЦ_ЦМЭЦ_01_2023 | Зажим плашечный соединительный ПА-6-1 | шт | 12 | 1 |  | 12 | 1088.79 |  | 1 | 632.52 | 20.66 | 13065.48
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 632.52 |  | 13065.48
| 509-1406 ТССЦ_ЦМЭЦ_01_2023 | Зажим анкерный марки SO 158.1 | 100шт | 0.12 | 1 |  | 0.12 | 29097.5 |  | 1 | 950.52 | 3.67 | 3491.7
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 950.52 |  | 3491.7
| ССЦ01-509-1410 | Разрядники РВО-10 Н, на напряжение 10 кВ | шт. | 8 | 1 |  | 8 | 1755 |  | 1 | 14040 |  | 14040
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 14040 |  | 14040
| ССЦ01-110-9030-005П | Изоляторы опорные ИО-10-3.75 IУ3 | шт. | 9 | 1 |  | 9 | 135.2 |  | 1 | 1216.8 |  | 1216.8
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1216.8 |  | 1216.8
| ССЦ01-110-0211 | Траверсы стальные 2-штырные | шт. | 8 | 1 |  | 8 | 1177.22 |  | 1 | 9417.76 |  | 9417.76
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 9417.76 |  | 9417.76
| ССЦ01-509-8189 | Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный) | шт. | 1 | 1 |  | 1 | 4371.26 |  | 1 | 4371.26 |  | 4371.26
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 4371.26 |  | 4371.26
|  | Материалы не учтенные расценками | [8 empty] | 57146,03 |  | 226127,46
|  | Итого | [10 empty] | 226127,46
|  | Итого | [10 empty] | 226127
Всего
|  | Прямые затраты | [8 empty] | 75294,60 |  | 491883,41
|  | оплата труда | [8 empty] | 4174,13 |  | 145187,71
|  | эксплуатация машин | [8 empty] | 6794,15 |  | 65122,68
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | [8 empty] | 578,52 |  | 20122,32
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 64326,32 |  | 281573,02
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [8 empty] | 4699,96 |  | 21852,74
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [8 empty] | 59626,36 |  | 259720,28
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 4752,65 |  | 165309
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 4486,88 |  | 156065
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 2419,30 |  | 84149
|  | Итого СМР | [8 empty] | 82201 |  | 732097
|  | Итого сметная стоимость | [8 empty] | 82201 |  | 732097
в том числе
|  | ИТОГО | [8 empty] | 82201 |  | 732097
|  | Индекс-дефлятор на 2024 г. | [9 empty] | 1,0589 | 775218
|  | Итого без НДС | [10 empty] | 775218
| НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ | НДС | [9 empty] | 20 % | 155044
|  | ИТОГО | [10 empty] | 930262
| Составил: |  |  |  |  | Проверил: