## 20.1
Форма 20. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ
Раздел 1. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3
Год раскрытия информации: 2023 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации (этапа) инвестиционного проекта (строительства объекта) | Планируемый (фактический) срок ввода объекта в эксплуатацию, год | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [6 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[8 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Наименование документа, согласно которому утверждены технологические решения | Реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется технологическое решение (мероприятие) | Расчетный коэффициент УНЦ, тыс рублей (без НДС) | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) (ст.20=ст.14*ст.15*ст.18*ст.19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1.1.1.3.4 | РТП блочного типа 6-20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15341.79 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | УНЦ здания РП (СП, РТП, ТП) блочного типа 6-20 кВ | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2024 | 10 кВ | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с 2 трансформаторами | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | ЛО | нд | 3 | единиц | Э4-01 | 1615 | 1.03 | 4990.35 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | УНЦ ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6-20 кВ | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2024 | 10 кВ | Ячейки выключателя 10 кВ 16 шт 1000 А | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | ЛО | нд | 3 | единиц | В8-01-01 | 928 | 1.01 | 2811.84 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2024 | 10 кВ | Ячейки трансформатора 2 шт по 1600 кВА | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | ЛО | нд | 0 | единиц | Т5-22-01 | 1761 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2024 | 10 кВ | Ячейки трансформатора 2 шт по 1250 кВА | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | ЛО | нд | 6 | единиц | Т5-21-01 | 1220 | 1.03 | 7539.6 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | УНЦ ИИК | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2023 | 10 кВ | ПКУ с ТТ и ТН | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | г.Санкт-Петербург | нд | 0 | 1 точка учета | А1-06 | 302 | 1.02 | 0 | нд
1.1.1.3.4 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2024 | 10 кВ | проектные работы от 11 до 20,9 | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | ЛО | нд | 0 | единиц | П6-08 | 1500 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3.4 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) 6-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6537.7 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2024 | 10 кВ | АСБ 3х240 - 10 кВ | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | г.Санкт-Петербург | нд | 2 | км | К1-08-02 | 3055 | 1.07 | 6537.7 | нд
1.1.1.3.4 | Трасса прокладки КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2856 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2024 | 10 кВ | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе: две прокладываемые цепи КЛ, благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | ЛО | нд | 0 | км (по трассе) | Б2-2-4 | 2703 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2024 | 10 кВ | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе: две прокладываемые цепи КЛ, благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | ЛО | нд | 2 | км (по трассе) | Б2-2-2 | 1428 | 1 | 2856 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2024 | 10 кВ | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии: тротуар | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | ЛО | нд | 0 | 1 м2 | Б4-1 | 1.3 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2024 | 10 кВ | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии: проезжая часть | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | ЛО | нд | 0 | 1 м2 | Б4-02 | 2.32 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3.4 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2024 | 10 кВ | Специальный переход кабельной линии методом ГНБ, количество труб: 4 шт., диаметр трубы 160 мм | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | ЛО | нд | 0 | км | Н1-06 | 53502 | 1.07 | 0 | нд
1.1.1.3.4 | Устройство кабельного сооружения с трубами | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4690.88 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | УНЦ кабельного сооружения с трубами | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2024 | 10 кВ | Устройство труб 160 мм | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | ЛО | нд | 2 | км | Н4-02 | 2192 | 1.07 | 4690.88 | нд
1.1.1.3.4 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2024 | 10 кВ | Проектные работы | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | ЛО | нд | 0 | км | П5-1 | 611 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3.4 | ВЛ 0,4-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7127.7 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2024 | 10 кВ | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | ЛО | нд | 3 | км | Л1-02-2 | 1151 | 1 | 3453 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2024 | 10 кВ | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | ЛО | нд | 3 | км | Л3-02-1 | 784 | 1 | 2352 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2024 | 10 кВ | СИП-3-95 | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | ЛО | нд | 3 | км | Л7-05-3 | 431 | 1 | 1293 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2023 | 10 кВ | Арматура и устройство крепления провода СИП | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | ЛО | нд | 6 | 1 ед | Л11-01 | 2.2 | 1 | 13.2 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2023 | 10 кВ | Устройство защиты от перенапряжений В Л 6-35 кВ | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | ЛО | нд | 3 | 1 ед | Л11-03 | 5.5 | 1 | 16.5 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | УНЦ ИИК | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2023 | 10 кВ | Прибор учета трехфазный для РП (СП, ТП, РТП) РУ 6-20кВ | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | ЛО | нд | 0 | 1 точка учета | А1-04 | 38 | 1.02 | 0 | нд
1.1.1.3.4 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ООО "Энергоинвест" | нд | П | 2024 | 10 кВ | Проектные работы | Формат технических характеристик | Формат файла.xlsx | ЛО | нд | 0 | шт | П3-02 | 561 | 1 | 0 | нд
|  |  | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36554.07 | нд
Примечание:
Столбцы 1-3 заполняются в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
В столбце 4 указывается наименование одного УНЦ в отношении технологического решения (мероприятия) инвестиционного проекта, реализуемом на объекте, применительно к этапу строительства объекта.
В столбце 5 в отношении одного технологического решения (мероприятия) указывается наименование одного объекта электроэнергетики (электрической (трансформаторной, распределительной) подстанции (далее – ПС, ТП, РТП), воздушной линии электропередачи (далее – ВЛ), участка ВЛ (при необходимости), кабельной линии электропередачи (далее – КЛ), линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (далее – ВОЛС), пункта переходного (секционирования, коммерческого учета, соединительного (далее – СП), распределительного (далее – РП), перехода ВЛ, плавки гололеда), административного (производственного) здания, магистрального газопровода, магистрального нефтепровода), наименование районных электрических сетей для организации коммерческого учета электрической энергии, наименование объекта соответствующей инфраструктуры, в том числе на стороне которого реализуются технические (технологические) решения в соответствии с реализуемыми техническими условиями).
В столбце 6 указывается: номер этапа строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в случае если проектной документацией предусмотрено выделение этапов в составе проектной документации; либо при отсутствии – «нд».
В столбце 7 в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго Россииот 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533), указывается текущая стадия реализации инвестиционного проекта, а при наличии этапа строительства объекта - текущая стадия реализации инвестиционного проекта этапа строительства.
В столбце 8 в соответствии с инвестиционным проектом в отношении отдельного технологического решения и соответствующего ему наименованию УНЦ, указанным в пункте 4, указывается планируемый (утвержденный) срок ввода объекта в эксплуатацию, определнный в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго Россииот 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533)
В столбце 9 указывается значение номинального (высшего) класса напряжения оборудования и элементов электроустановок, их вспомогательных систем, зданий (строений, сооружений) и мероприятий, реализуемых в отношении указанных элементов:
для трехобмоточного трансформатора – класс напряжения обмотки высшего напряжения оборудования, кВ;
для выключателя (реклоузера, реактора, токопровода, шинной опоры, разъединителя, устройств защиты от перенапряжений, оборудования для компенсации реактивной мощности, дизель-генераторной установки, установки плавки гололеда, пункта переходного (секционирования, коммерческого учета, соединительного, распределительного) – номинальный класс напряжения оборудования, кВ;
для опор ВЛ (провода, грозотроса, защиты опор ВЛ, гирлянд изоляторов, ВОЛС, перехода ВЛ (КЛ), траншеи КЛ, горизонтально-направленного бурения (далее – ГНБ) кабельной линии, оборудования высокочастотной связи) – проектный номинальный класс напряжения ВЛ (КЛ), кВ;
для здания закрытой ПС (закрытого распределительного устройства, здания с внутренней установкой комплектного распределительного устройства) – высший класс напряжения оборудования, кВ;
для здания общеподстанционного пункта управления (здания релейного щита) – высший класс напряжения ПС или основного оборудования, которое относится к указанному зданию, кВ;
для систем релейной защиты и автоматики (систем диагностики и мониторинга, систем телемеханики) – класс напряжения оборудования (ВЛ, КЛ), в отношении которого реализуется соответствующая система, кВ;
для мероприятий по очистке местности объекта от взрывоопасных предметов (кадастровых работ, установлению земельных отношений, документации по планировке территории, проектно-изыскательских работ) – номинальный класс напряжения ПС (ВЛ, КЛ) или основного оборудования, которое относится к указанному мероприятию, кВ.
В столбце 10 указываются технические характеристики в соответствии с УНЦ и технические характеристики, которые отсутствуют в УНЦ и конкретизируют техническое решение (мероприятие).
В столбце 11 указывается наименование документа организации, согласно которому утверждены технические и количественные характеристики (показатели) технологического решения (оборудования, мероприятия). Для объектов, в отношении которых имеются технические условия и требуется реализация мероприятий, в том числе на стороне объектов соответствующей инфраструктуры, указывается документ «ТУ» и через запятую указывается наименование организации, выдавшей указанные технические условия.
В столбце 12 указываются реквизиты документа организации, согласно которому утверждены технические и количественные характеристики (показатели) технологического решения (оборудования, мероприятия) (реквизиты действующих (актуальных) технических условий) с указанием номера и даты документа.
В столбце 13 указывается субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется технологическое решение (мероприятие).
В столбце 14 указывается коэффициент перехода от измерителя (единицы измерения) технологического решения к измерителю (единицы измерения) УНЦ (далее – расчетный коэффициент УНЦ) в отношение расценок УНЦ которых, приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 предусмотрен соответствующий пересчет; либо при отсутствии пересчета - «1». Предусмотрены следующие расчетные коэффициенты:
«1» – для заданного технологического решения и УНЦ в трехфазном исполнении (на три фазы, на три комплекта) (то есть для комплекта из трех однофазных трансформаторов тока и нормативе цены УНЦ установленным на три фазы) или для заданного технологического решения в отношении которого не определяется количество фаз (технические характеристики технологических решений и УНЦ идентичны);
«1/3» – для заданного технологического решения в однофазном исполнении (на одну фазу) к УНЦ установленным на три фазы (то есть для силового однофазного трансформатора (реактора) и нормативе цены УНЦ ячейки трансформатора (реактора) установленным на три фазы, расчетный коэффициент составит 1/3=0,333);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества фазных проводов на нормируемое количество фазных проводов в соответствии с УНЦ самонесущего изолированного провода (далее – СИП) ВЛ (то есть для трех фазных проводов СИП-3 и нормативе цены УНЦ (расценка группы Л7) установленным на один фазный провод, расчетный коэффициент составит 3/1=3);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества расщепленных проводов в фазе ВЛ на нормируемое количество в соответствии с УНЦ провода ВЛ сталеалюминиевого типа (то есть для заданного количества расщепленных проводов в фазе ВЛ – 5 и нормируемом количестве УНЦ (расценки групп Л5, Л8, таблица С2) – 1, расчетный коэффициент составит 5/1=5);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества сигналов в виде суммы аналоговых и дискретных входных сигналов оборудования на сумму нормируемого количества аналоговых и дискретных входных сигналов технологического решения в соответствии с УНЦ информационно-вычислительного комплекса объекта электроэнергетики (УНЦ автоматизированной системы управления технологическими процессами ПС (далее – АСУТП) присоединения (расценки группы А4), УНЦ ИВКЭ (расценки группы А2), УНЦ шкафа общеподстанционных контроллеров ПС (расценка А5-07), УНЦ системы противоаварийной автоматики (расценки группы А8), УНЦ шкафа преобразователей аналоговых (дискретных) сигналов (расценки группы Д3)) (то есть для заданного количества аналоговых входных сигналов – 24 и дискретных входных сигналов – 48 сумма входных аналоговых и дискретных сигналов (далее – количество информации) составит 72, количество информации для расценки УНЦ с нормируемым количеством входных сигналов – 8 и дискретных входных сигналов – 24 составит 32, расчетный коэффициент составит 72/32=2,25);
коэффициент получаемый, путем приведения (деления) заданного количества ячеек выключателей в здании РП (СП, РТП, ТП) на нормируемое количество ячеек выключателей в соответствии с УНЦ здания РП (СП, РТП, ТП) блочного типа (расценка Э4-01) (то есть при количестве выключателей – 11 и нормируемом количестве в соответствии с УНЦ – 7, расчетный коэффициент составит 11/7=1,571).
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества отходящих линий одного шкафа на постоянном (переменном) токе на нормируемое количество отходящих линий в соответствии с УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС (расценки группы И13) (то есть при количестве отходящих линий – 15 и нормируемом в соответствии с УНЦ количестве отходящих линий – 12, расчетный коэффициент составит 15/12=1,25);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества жил КЛ на нормируемое наибольшее количество жил в соответствии с УНЦ контрольного (силового) кабеля (УНЦ КЛ 0,4 кВ) (расценки групп Н3, К3), (то есть для заданного количества жил кабеля (КЛ) – 14 и нормируемом наибольшем количестве (наибольшее из количества жил 4 и 5) – 5, расчетный коэффициент составит 14/5=2,8);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества коммутаторов в одном шкафу на нормируемое наибольшее количество коммутаторов в шкафу в соответствии с УНЦ систем АСУТП и телемеханики (расценки А5-04, А5-05) (то есть для заданного количества коммутаторов – 11 и нормируемом наибольшем количестве коммутаторов в шкафу (наибольшее из количества коммутаторов в шкафу 4 и 6) – 6, расчетный коэффициент составит 11/6=1,83);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества цепей (3 и более) КЛ прокладываемых в траншее на нормируемое наибольшее количество цепей КЛ в соответствии с УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (расценки группы Б2)) (то есть при количестве цепей КЛ в траншее 3 и нормируемом наибольшем количестве цепей в соответствии с УНЦ (наибольшее из количества цепей для одноцепной и двухцепной КЛ) – 2, расчетный коэффициент составит 3/2=1,5);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества прокладываемых волоконно-оптических кабелей (далее – ВОК) в траншее (3 и более) на нормируемое наибольшее количество цепей ВОК в соответствии с УНЦ на устройство траншеи ВОК и восстановление благоустройства по трассе (расценки группы Б3)) (то есть при количестве кабелей ВОК в траншее 3 и наибольшем нормируемом количестве кабелей в соответствии с УНЦ – 2, расчетный коэффициент составит 3/2=1,5);
коэффициент получаемый, путем приведения (деления) заданного количества труб в проколе, выполненным методом ГНБ, на нормируемое наибольшее количество труб в соответствии с УНЦ на выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ (расценки группы Н1) (то есть при количестве труб диаметром 300 мм в проколе – 6 и нормируемом наибольшем количестве труб диаметром 300 мм в проколе в соответствии с УНЦ – 4, расчетный коэффициент составит 6/4=1,5).
В столбце 15 указываются количественные показатели (количество) на заданный в столбце 16 измеритель (единицу измерения) УНЦ.
В столбце 16 указывается измеритель (единица измерения) УНЦ.
В столбце 17 указывается номер расценки УНЦ в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10.
В столбце 18 указывается численное значение УНЦ в тыс. рублей без НДС в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10.
В столбце 19 указывается коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов, который соответствует коэффициенту перехода от базового УНЦ электрических сетей (ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей (ВЛ) субъектов Российской Федерации в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10.
В столбце 20 указывается величина затрат в тыс. рублей без НДС, определяемая как произведение расчетного коэффициента УНЦ столбца 14 на количественную характеристику столбца 15 на численное значение УНЦ столбца 18 на коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов столбца 19.
По итогам определения затрат, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части мероприятий нормируемых УНЦ, определяется объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту как сумма мероприятий нормируемых УНЦ, который рассчитывается в столбце 20 и указывается в строке «итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей.
В столбце 21 указывается краткое обоснование корректировки утвержденных показателей с описанием причин – в соответствии с изменениями вносимыми в документ, согласно которому утверждены технологические решения, указанным в столбце 12(11); «нд» – при включении нового инвестиционного проекта или при отсутствии изменений для соответствующего УНЦ, относительно утвержденной инвестиционной программы. Исключаемые мероприятия УНЦ в соответствии с изменениями, вносимыми в документ, согласно которому утверждены технологические решения, указанным в столбце 12(11) исключаются из формы раскрытия и столбец 20 не заполняется.

## 20.2
Раздел 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с ненормируемыми затратами УНЦ
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3
Год раскрытия информации: 2023 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Группа ненормируемых затрат | Наименование | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Наименование организации (лица) в отношении которого производится компенсация, переустройство | Количество | Измеритель (единица измерения) | Номер сметного расчета | Величина затрат в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, тыс рублей (с учетом прочих затрат) | Удельный показатель ненормируемых затрат, тыс рублей (ст.13=ст.12/ст.9) | Краткое обоснование корректировки утвержденного план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | нд | нд | г. Санкт-Петербург | 2 |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
Примечание:
Столбцы 1-3 заполняются в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
Столбец 4 заполняется в отношении мероприятий инвестиционного проекта, которые не нормируются УНЦ в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10, соответствуют проектной документацией и относятся к соответствующей группе ненормируемых затрат:
«1_НЗ» – «Затраты, связанные с платой за использование земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства (аренда, сервитут)»;
«2_НЗ» – «Компенсационные затраты (компенсация ущерба), связанные с возмещением убытков, причиненных землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, используемых для строительства объектов электросетевого хозяйства (сооружений, коммуникаций транспортной, газовой и инженерной инфраструктуры при пересечении последних объектами электросетевого хозяйства), а также убытки, которые они несут в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а также расходы, связанные с временным занятием земельных участков»;
«3_НЗ» – «Затраты на мероприятия по усилению конструкции дорог с тем, чтобы они обеспечивали движение строительной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам строительных грузов»;
«4_НЗ» – «Расходы по содержанию и восстановлению дорог после окончания строительства, за исключением восстановления дорожного покрытия при прокладке кабельной линии»;
«5_НЗ» – «Плата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений (древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения, выполняющих средообразующие, рекреационные, санитарно-гигиенические, экологические и эстетические функции)»;
«6_НЗ» – «Затраты на создание защитных минерализованных полос противопожарных барьеров в местах вырубки (расширения, расчистки) просеки линии электропередачи»;
«7_НЗ» – «Затраты на приобретение (выкуп) земельного участка под строительство объектов электросетевого хозяйства, включая изъятие земельного участка для государственных нужд»»;
«8_НЗ» – «Затраты на внеплощадочные сети ПС водоснабжения (водоотведения, теплоснабжения)»;
«9_НЗ» – «Затраты на стравливание газа из перекрываемого участка газопровода»;
«10_НЗ» – « Затраты на врезку в газопровод под давлением»;
«11_НЗ» – « Затраты на организацию работ в котловане в сильнообводненных грунтах с использованием шпунтового ограждения и организации отведения грунтовых вод из котлована при переустройстве газопроводов (нефтепроводов)»;
«12_НЗ» – « Затраты в отношении сечений коммерческого учета оптового рынка электроэнергии и мощности на проведение испытаний средств измерений в целях утверждения типа автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее – АИИС КУЭ), оформление свидетельства об утверждении типа АИИС КУЭ (в том числе разработка программы испытаний, разработка проекта методики поверки, разработка проекта описания типа, оформление акта и протокола испытания средства измерений), проведение поверки АИИС КУЭ и оформление свидетельства о поверке АИИС КУЭ, разработку и аттестацию методики измерений АИИС КУЭ (в том числе внесение методики измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений), установление соответствия техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности с целью получения паспорта соответствия АИИС КУЭ»;
«13_НЗ» – « Затраты на привлечение заемного финансирования для реализации инвестиционного проекта».
В столбце 5 указывается наименование затрат (расчета локального сметного расчета) утвержденной проектной документации.
В столбце 6 в отношении одного технологического решения (мероприятия) указывается наименование одного объекта электроэнергетики (электрической (трансформаторной, распределительной) подстанции (далее – ПС, ТП, РТП), воздушной линии электропередачи (далее – ВЛ), участка ВЛ (при необходимости), кабельной линии электропередачи (далее – КЛ), линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (далее – ВОЛС), пункта переходного (секционирования, коммерческого учета, соединительного (далее – СП), распределительного (далее – РП), перехода ВЛ, плавки гололеда), административного (производственного) здания, магистрального газопровода, магистрального нефтепровода), наименование районных электрических сетей для организации коммерческого учета электрической энергии, наименование объекта соответствующей инфраструктуры, в том числе на стороне которого реализуются технические (технологические) решения в соответствии с реализуемыми техническими условиями).
В столбце 7 указывается: номер этапа строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в случае если проектной документацией предусмотрено выделение этапов в составе проектной документации; либо при отсутствии – «нд».
В столбце 8 указывается наименование собственника объектов (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) (далее – организации, лица) в отношении которых производится компенсация (переустройство, плата) по конкретному виду затрат, указанным в столбце 5.
В столбце 9 указывается количественная характеристика (количество) в отношении конкретного вида затрат (расчету, локальному сметному расчету), данные о котором указаны в столбце 11.
В столбце 10 указывается измеритель количества, указанного в столбце 10 - единица измерения, сводный измеритель в отношении конкретного вида затрат, характеризующее мероприятие в целом (то есть шт., га, м2, м3, км, м, тн) или другого показателя из сметного расчета.
В столбце 11 указывается номер сметного расчета утвержденной проектной документации (реквизиты документа, согласно которому утверждены указанные затраты).
В столбце 12 указывается величина затрат в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации в тыс. рублей с учетом налогов и сборов, согласно данным о стоимости, указанным в целом по расчету (сметному расчету) с учетом начисленных по расчету прочих затрат (временные здания и сооружения, производство затрат в зимнее время, содержание службы заказчика, строительный контроль, непредвиденные затраты).
В столбце 13 указывается расчетная величина удельного показателя ненормируемых затрат как отношение затрат, указанных в столбце 12 на количественный показатель столбца 9.
По итогам определения затрат, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части мероприятий, ненормируемых УНЦ, определяется объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту как сумма мероприятий ненормируемых затрат УНЦ, который указывается в столбце 12 в строке «итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей» и учитывается при определении итогового объема финансовых потребностей в соответствии с УНЦ.
В столбце 14 указывается краткое обоснование корректировки утвержденных показателей с описанием причин – в соответствии с изменениями вносимыми в наименования данных о сметном расчете, которые указываются в столбцах 5, 9, 11, 12; «нд» – при отсутствии изменений в мероприятия относительно утвержденной инвестиционной программы или при включении мероприятий нового инвестиционного проекта, указанным в столбце 5.

## 20.3
Раздел 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с ненормируемыми затратами УНЦ
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3
Год раскрытия информации: 2023 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.18 (17)) | Непревышение по УНЦ, млн рублей (ст.12=ст.10-ст.11) | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ (с НДС) (ст.14=ст.7-ст.13) | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
[5 empty] | в текущих ценах, млн рублей (без НДС) (данные формы 20.1) | Итого, ОФПУНЦd в текущих ценах, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.3 (16.1)) | То же, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Ненормируемые затраты, млн рублей (с НДС) (данные формы 20.2) | Итого, ОФППРУНЦ в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.4 (16.2)) (ст.10=ст8+ст.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.10 | 15.11 | 15.12
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | 2023 | 2024 | 36.5541 | 43.8649 | 67.6273 | 0 | 67.6273 | 61.0207 | 6.6066 | 0 | 43.8649 | 61.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Примечание:
Столбцы 1-5 заполняются в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
В столбце 6 указывается объем финансовых потребностей (далее - ОФП_ УНЦ в млн рублей без учета НДС в соответствии с данными раздела 20.1 «Раздел 1. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ» в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены.
В столбце 7 указывается ОФП УНЦ в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ, определенный в млн рублей с учетом НДС в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены".
В столбце 8 указывается ОФП УНЦ в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ, определенный в млн рублей с учетом НДС в прогнозных ценах соответствующих лет, по формуле в соответствии с пунктом 115 правил заполнения форм, утвержденных приказом Минэнерго России № 380 от 05.05.2016, с учетом индексов-дефляторов, указанных в Разделе 4 (20.4)
В столбце 9 указывается ОФП УНЦ в млн рублей с учетом налогов и сборов в соответствии с данными раздела 20.2 «Раздел 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с ненормируемыми затратами УНЦ», предусмотренные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1157 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» применение затрат, неучтенных в УНЦ.
В столбце 10 указывается ОФП УНЦ, необходимый для реализации инвестиционного проекта в соответствии с УНЦ и определяется как сумма ОФП УНЦ, указанным в столбцах 8 и 9.
В столбце 11 указывается предложение по корректировке оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет в млн рублей с учетом НДС в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
В столбце 12 указывается величина затрат непревышения оценки полной стоимости над стоимостью УНЦ, как разность данных ОФП УНЦ столбца 10 и оценки полной стоимости, указанной в столбце 11.
В столбце 13 указывается фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту (Фd), определенный по состоянию на год d (на дату, по состоянию на которую рассчитаны укрупненные нормативы цены) в соответствии с величиной выбытия денежных средств, объектов имущества, материальных ценностей и (или) имущественных прав, направленного на оплату мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом, отраженной в оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете первичных учетных документах;
В столбце 14 указывается объем финансовых потребностей ΔОФПУНЦ с НДС как разность затрат, указанных в столбцах 7 и 13.
В столбце 15 указывается объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе с указанием объемов финансирования по годам (ОФпрd, ОФпрd+1, ОФпрb+) в соответствии с планом финансирования, предусмотренным проекте инвестиционной программы
2018г. | 105.2557
2019г. | 106.8264
2020г. | 105.5619
2021г. | 105.4006
2022г. | 105.1004
2023г. | 104.9002
2024г. | 104.7

## 20.4
Раздел 4. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3
Год раскрытия информации: 2023 год
Наименование | Годы
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Индекс-дефлятор | 105.2557 | 106.8264 | 105.5619 | 104.9354 | 113.8744 | 105.8917 | 105.3023 | 104.7943 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.3
Примечание:
1. Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
2. Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
3. Вместо значений И1d, И1i, И1b+1, И1k указываются индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), указанные в базовом варианте прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренный Правительством Российской Федерации, а при отсутствии на какие-либо годы реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период значений индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), то на эти годы указывается значение такого показателя, определенное в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период для последнего года соответствующего среднесрочного периода прогнозирования. Для завершившихся лет указываются фактические индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений).