## 11.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программаОбщество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОИНВЕСТ"
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с «Утвержденная инвестиционная программа отсутствует»
"Наименование субъекта РФ: «Ленинградская область»
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г
1.1.1.3.1 | Строительство РТП 10/0,4 кВ, РТП 10/0,4 кВ, прокладка КЛ 10 кВ от РУ ПС 110/35/10 "Заневский пост 2" до РУ 10 кВ новой РТП, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ новой РТП до РУ 10 кВ новый ТП: ЛО, Всеволожский район, дер. Янино-1 | N_23-1-01-1-01-01-1-1100 | 2022-01-27 | 5004/21 | нд | 93.4741 | 24 мес. | 2024 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | ФЗПГ - участников долевого строительства | 0 | 1674 | Жилищное строительство | 0 | 1674 | нд | 0 | 1674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ 10 кВ от РУ10 кВ РТП 2009 до РУ 10 кВ РТП 2008, проложить КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП 681 до РУ 10 кВ новой РТП: ЛО, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, западнее микрорайона Черная речка | N_23-2-01-1-01-01-1-1101 | 2022-08-06 | 1044/21 | нд | 58.2108 | 24 мес. | 2024 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Таймс" | 0 | 1815 | Жилищное строительство | 0 | 1815 | нд | 0 | 1815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.3 | Строительство ТП, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП | К_20-2-01-1-01-01-1-1000 | 2019-11-22 | № 1003 | нд | 56.033 | 24 мес. | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Петербургская финансовая компания" | 0 | 1400 | Жилищное строительство | 0 | 1400 | нд | 0 | 1400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | 2019-11-21 | № 1004 | нд | 144.249 | 24 мес. | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "РАС" | 0 | 3600 | Жилищное строительство | 0 | 3600 | нд | 0 | 3600 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.5 | Строиельство ТП, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до новых ТП, прокладка КЛ 10 кВ | К_20-2-01-1-01-01-1-3000 | 2019-12-16 | № 1007 | нд | 197.571 | 24 мес. | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Ольгино" | 0 | 4941 | Жилищное строительство | 0 | 4941 | нд | 0 | 4941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.6 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, от РУ 10 кВ ТП1 прокладка КЛ 10 кВ до РУ 10 кВ ТП2, от РУ кВ ТП2 прокладка КЛ 10 кВ до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-4000 | 2019-12-16 | № 1009 | нд | 162.463 | 24 мес. | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "РАС" | 0 | 4061 | Жилищное строительство | 0 | 4061 | нд | 0 | 4061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.7 | Строительство РТП, новых ТП, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ ПС Порошкино до новой РТП, от РУ 10 кВ новой РТП до РУ 10 кВ новых ТП прокладка КЛ 10 кВ | К_20-2-01-1-01-01-1-5000 | 2020-01-23 | № 1012 | нд | 198.604 | 24 мес. | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Ольгино" | 0 | 4968 | Жилищное строительство | 0 | 4968 | нд | 0 | 4968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд